ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri (repetat) [Formatul documentului nu va fi modificat]

Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale” IDNO: 1008600032684 Tip procedură achiziție: ___Cererea ofertelor de prețuri________________ Obiectul achiziției: __ Echipament de retea si ansambluri de baterii______________________________________________ Cod CPV: 32420000-3 Echipament de retea si 31422000-0 Ansambluri de baterii Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 48000000-8 Pachete software şi sisteme informatice ___________________________ [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor _ Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”________________________________________________ [denumirea autorităţii contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este alocată suma necesară din: __Surse bugetare şi surse proprii______________________. [sursa banilor publici] Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii: Lotul 1 - 32420000-3 echipament de retea Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă [Bunurile/serviciile necesare] 1 32420000-3 Switch Managiabil, Layer2 buc 3 CPU: 600 MHz dual-core Flash Memory: 128 MB DRAM: 512 MB Licență software: LAN Base Console Ports: USB (type-B) Ethernet (RJ-45) Storage Interface: USB (type-A) for external flash storage Ports: 48 x 10/100/1000 Mb/s Ethernet Uplink Interfaces: 4 x SFP Forwarding Rate: 107.1 Mp/s (64-byte L3 packets) Forwarding Bandwidth: 108 Gb/s Switching Bandwidth: 216 Gb/s VLANs Active: 1023 VLAN IDs 4096 Maximum Transmission Unit: 9198 bytes (L3 packets) Jumbo Frame: 9216 bytes Management: CLI SNMP - V1, V2, V3 Syslog Telnet, SSH Web Base IEEE 802.1p CoS Switching Database Manager Standards: IEEE 802.1D spanning tree protocol IEEE 802.1p CoS prioritization IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.1X IEEE 802.1ab (LLDP) IEEE 802.3ad IEEE 802.3af and IEEE 802.3at IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber) IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X SNMP v1, v2c, and v3 IEEE 802.3az IEEE 802.1ax IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) Other options: CDP, QoS, STP, PVRST+, MSTP, RSTP, NAC, PortSecurity (dynamic, static and sticky MAC addresses), ACL, IP ACL, MAC ACL, IGMP snooping, DHCP snooping (source MAC address and the DHCP client hardware address check), DHCP Option82 insertion, Voice VLAN, Private VLAN, VTP, DTP, Native Vlan, Interfaces aggregation (LACP, PAgP), RSPAN, RMON, Telnet Client, Switch Hibernation Mode (SHM), TFTP, Layer 2 traceroute, Multicast VLAN Registration (MVR), UDLD, Netflow Version 9, STRG, BPDU Guard, Switch-port auto-recovery (Error Disable) automatically attempts to reactivate a link that is disabled because of a network error. Users authentication and authorization via TACACS+ (authentication and commands authorization) and RADIUS Flexlink provides link redundancy with convergence time less than 100 milliseconds. MAC address notification Multilevel security on console access Dynamic ARP Inspection IP Source Guard The possibility to insert hot swappable stack module and the stack traffic speed up to 80G. Up to 8 stack members. Stacking compatibility with Cisco catalyst 2960-S/SF LAN Base Power Consumption: 0% Traffic: 46.7 W 10% Traffic: 60.8 W 100% Traffic: 61.1 W Weighted Average: 60.9 W Input Voltage: 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz DC RPS Input: 12 V: 4 A/53 V: 8 A Input Current: 5 to 2 A Power Rating: 0.49 kVA (switch maximum consumption values) Possibility to connect a redundant, external, power supply Waranty: minim 1 an Not refurbished (Certificat/document care ar confirma că echipamentul nu este refurbished) În ofertă obligatoriu trebuie să fie indicat modelul comutatorului şi tipul licenţei.

| Lotul 2 - 31422000-0 - Ansambluri de baterii |
| --- |
| NNr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
|  |  | [Bunurile/serviciile necesare] |  |  |  |
| 11 | 31422000 | Extensie de baterii pentru APC Smart-UPS RT 10,000 RM XL | buc | 1 | Battery type - Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof Included Battery Modules – 4 Battery mounting - Stand alone battery stack Expected Battery Life (years) – 3 - 5 Battery blocks per string – 16 Rack Height – 3U Standard warranty - 2 years repair or replace Compatibil cu APC Smart-UPS RT 10000RMXL Sau echivalent cu SURT191RMXLBP |
| 12 | 31422000 | APC Replacement Battery Cartridge #43 | buc | 2 | Pentru UPS APC 3000VA RMI2U |
| 13 | 31422000 | APC Replacement battery cartridge #140 |  | 2 | Pentru APC Smart-UPS RT 10,000VA |
| 14 | 31422000 | APC Replacement battery cartridge #17 | buc | 13 | Size: 150(L) x 65(W) x 97(H) |

- Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: În decurs de 30 zile lucrătoare din data semnarii contractului şi înregistrării acestuia la Agenţia Achiziţii Publice, livrate la adresa MD-2028, str, Academiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document: Obligativitatea 31. Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei • Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4) Da 32. Dovada înregistrării persoanei juridice Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare eliberate de autoritatea competentă, în original sau copie legalizată din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii. • Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras În cazul unei persoane juridice non-profit, se vor depune documente care să ateste că persoana semnatară este autorizată se desfăşoare activităţile ce fac obiectul contractului, cum ar fi: • statutul cu modificările la zi. • procese verbale relevante, etc. Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, operatorul economic strain va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. Da 33. Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ presta bunuri/servicii Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie prezentate următoarele documente: Licență de activitate – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Nu 34. Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim: (Autoritatea contractantă indică suma)____________lei MD sau echivalentul în altă valută Ofertantul indică suma în Formularul (F3.3) și va enumera şi anexa copiile documentelor justificative Cifra respectivă nu va depăşi suma necesară pentru finanţarea contractului pînă la momentul recepţionării primei plăţi de către ofertant conform contractului. Nu 35. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificaţii sau standarde relevante Certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat/eliberată de un organizm de ceritificare acreditat Pentru poziţiile la care este indicată această cerinţă la specificaţia tehnică (Autoritatea contractantă poate indica standarde de referință naționale, europene și internțaionale, inclusiv etichete ecologice) Da 36 Prezentarea de informaţii privind capacitatea tehnică și experiența specifică Ofertantul va avea minim 2 (doi) ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor/prestarea serviciilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe opertaorul economic completează formularul (F3.3) Valoarea unui contract individual îndeplinit, cu anexarea actelordoveditoare conţinând valori, perioade de de livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, întocmită conform Formularului (F 3.3) Da 37 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului [introduceţi infrastructura sau mijloacele necesare executării contractului] Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei: Documente care atestă faptul că ofertantul se află în posesia echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate prin contracte sau convenţii. (Trebuie demonstrată inclusiv existenţa agrementelor, autorizațiilor necesare pentru utilizarea acestei infrastructuri, acolo unde legislaţia impune în mod expres) Se va completa Formularul (F 3.3) Nu 38 Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei • Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5) Da 39 • Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal (Copie- Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului). Da Alte cerințe de calificare 110 Certificari ISO – cerinţa nu este obligatorie Detinerea de certificate ISO 9001 şi ISO/IEC 27001 va constitui un avantaj În cazul primirii ofertelor cu acceeaşi valoare economico – financiară, prioritate se va acorda companiei certificate ISO Facultativ Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale” Adresa: MD-2028, str. Acaddemiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova Tel: 022-28-87-58, 022-28-87-59, 022-28-98-47 Fax: 022-28-98-49 E-mail: idsi@asm.md Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cercetator stiintific Cernauteanu Victor, Inginer coordonator programator Budeanu Maria Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate: pînă la: [ora exactă] 10:00 pe: [data] 7 zile pe adresa: Î.S. ”Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale” MD-2028, str. Academiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova Ofertele întîrziate vor fi respinse. Criteriul de atribuire este: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau prețul cel mai scăzut. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile Garanția pentru ofertă: „Nu se cere” Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de _0_% în formă de: Garanție bancară sau Transfer la contul autorității. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor; Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 265 700,00

Conducătorul grupului de lucru:       ________________              Guzun Mihail                     L.Ș

Ex. Elizaveta Lemeț Tel.(022) 28 98 47